GİZLİ

T.C.

KOVANCILAR KAYMAKAMLIĞI

……………………………………. Müdürlüğü

YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ

2020

GİZLİ

GİZLİ

1- GENEL ESASLAR

AMAÇ:

Bu İç Düzenlemenin amacı; …..…………………. ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi ve kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimi sağlamaktır.

KAPSAM:

Bu İç Düzenleme; …………………. okul, kurum, yurt ve tesis binalarında alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini kapsar.

DAYANAK:

Bu İç Düzenleme; “Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi”nin 94 üncü ve 95 inci maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

SORUMLULUK:

• Yangına karşı bina içerisinde gerekli koruma tedbirlerinin aldırılmasından, yangın malzemesi ve yangın cihazlarının faal halde bulundurulmasından, yangın ekiplerinin teşkil edilip görevlilerin tespitinden ve yangın vukuunda ekiplerin göreve sevk edilmesinden, itfaiye gelinceye kadar bu iç düzenlemeyi uygulamaktan …………….. Okulu, okul/kurum müdürü (binayı kullanan kurumların yetkili amirleri) sorumludurlar.

• Yangın güvenliği, itfaiye yardım ve işbirliği, genel tedbirlerin uygulanmasından binanın en üst amiri sorumludur.

• ……………………………….. binasında görevli her personel bir yangına sebebiyet vermemek için tedbirli olmaya ve bu talimatta belirtilen hususlara aynen uymaya mecburdurlar.

A- GENEL TEDBİRLER:

1- Bina içerisindeki kapılar numaralanacak ve anahtarları uygun bir yerde kilitli-camlı dolapta saklanacaktır.

2- Bürolarda madeni kâğıt sepeti bulundurulacak, burada toplanan kâğıtlardan hurda olarak depolanması sakıncalı olanlar öncelikle mesai bitiminde bina dışındaki bu işe mahsus yerde toplu halde yakılarak imha edilecektir.

3- Personelin konut adresleri ve telefon numaralarını gösterir liste santral odasında ve nöbetçi memuru odasında her an görülebilecek yerde asılı olacak, herhangi bir yangın vukuunda kendisine haber verilen personel derhal binaya gelerek kendisine verilen emirleri yerine getirecektir.

4- …………………….. Okuluna bağlı okul ve kurum binalarında yangında ilk önce kurtarılacak kıymetli evrakların bulunduğu dolaplara, kasalara “YANGINDA İLK ÖNCE KURTARILACAKTIR” etiketi konulacaktır. Bu dolap ve kasaların yangın vukuunda kurtarılmasına öncelik verilecektir.

5- Arşivlere ancak arşiv memurunun nezaretinde ve sadece gündüzleri girilebilecektir. Buralarda yanıcı madde bulundurmak yasaktır.

6- Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından …………………….. Okulu ile kurum/okul binalarının ana girişi ve civarına itfaiye araçlarının rahatlıkla yanaşması için park yasağı levhaları konulmalı ve bu yasak titizlikle takip edilmelidir.

7- Gerek bina söndürme ekibi görevlilerinin, gerekse olaya müdahale eden itfaiye ekiplerinin görevleri sırasında, yetkili itfaiye amirinin vereceği karar ve talimatlar, …………………….. okuluna ile kurum/okul binalarındaki personel tarafından aynen yerine getirilecektir. Yangın çıkması halinde olaya müdahale eden bina sorumluları mahalli itfaiye teşkilatı amirinin olay yerine gelmesinden itibaren onun emrine girecekler, kendisine her konuda yardımcı olacaklardır. Personel, itfaiye ekiplerinin görevini yerine getirmesini güçleştirici davranışlarda bulunmayacaklardır.

8- Binalarda bulunan sabit ve seyyar yangın söndürme cihaz ve tesisatını bozmak, kırmak, karıştırmak, sökmek, içine kağıt, paçavra gibi yabancı maddeler koymak veya bunları kullanılamayacak hale getirmek, bozuk bir halde tutmak, her ne surette olursa olsun yangın musluklarının önünü kapatmak, itfaiyenin geçişini güçleştirecek şekilde araç park etmek, binaların önüne ip çekmek, tente asmak, sergi kurmak vb. hareketler yapmak yasaktır.

9- Yangın söndürme cihazlarının kontrolleri periyodik olarak yaptırılarak üzerindeki etiketlere işlenecektir. Bu cihazlar amacı dışında kullanılmayacaktır.

10- Elektrikler söndürülecek, elektronik cihazların (radyo, tv, bilgisayar vb.) fişleri kontrol edilecektir. Pencereler kapatılacak, odalar kilitlenerek anahtarları özel dolaplı yerlerine asılacaktır.

GİZLİ

GİZLİ

B- ELEKTRİK TESİSATINA AİT TEDBİRLER:

1- Elektrik tesisatının “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği” esaslarına göre yapılmış olduğunu gösteren elektrik tesisat planı camlı bir çerçeve içinde, elektrik sigorta tablosunun yanında asılı bulundurulacaktır.

2- Elektrik tesisatı yetkili teknik eleman tarafından yılda bir defa komple olarak kontrol edilecek, kontrol sonucu hazırlanacak raporda; hâlihazır durum, varsa arızaların niteliği ve alınması gerekli tedbirler belirlenecek ve bu rapor bir yazıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilecek, eksik ve arızalar en kısa zamanda giderilecektir.

3- Binalarda elektrik sobası, elektrik ocağı, ütü, benzin, ispirto, gaz veya LPG ocağı gibi yangın riski yüksek cihazlar kullanılmayacaktır.

4- Elektrik panolarında sigortaların nerelere ait olduğu belirtilecektir.

C- BİNA BÖLÜMLERİNE AİT TEDBİRLER:

Binanın inşası, bina yerleşimi, bina ulaşım yolları, bina taşıyıcı sistemi stabilizesi, yangın kompartımanları, bacalar, kazan daireleri, duvarlar, cepheler, çatılar, binada kullanılacak yapı malzemeleri, kaçış yolları, kaçış merdivenleri, acil çıkış zorunluluğu, kaçış yolu kapıları gibi hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinin ilgili hükümlerine titizlikle uyulacaktır.

Kazan Daireleri

1- Kalorifer kazan dairesine yakıt dökülmemesine dikkat edilecek, kazan dairesinde yangına karşı önlemler alınacaktır.

2- Kazan dairesi için bir talimat hazırlanacak, kazan dairesinde bakıldığında kolayca görülebilecek bir yere asılacak ve kaloriferciye tebliğ edilecektir.

3- Bacalar yılda bir kez Eylül-Ekim aylarında temizlettirilip, raporu dosyasında muhafaza edilecektir.

4- Yetkili bir kurum tarafında verilen, Kazan Dairesi İşletmeciliğini bitirdiğine dair sertifikası bulunmayan şahıslar kazan dairesinde görevlendirilemez.

5- Yakıt deposu ile kazan dairesi yangına 120 dakika dayanıklı bir bölme ile ayrılmış olmalıdır.

Doğalgaz Tesisatlı Kazan Daireleri

1- Kazan dairesinde doğalgaz gaz kaçaklarını algılayacak gaz dedektörleri kullanılacaktır.

2- Kazan dairelerinde bulunan doğalgaz tesisatının veya bağlantı elemanlarının üzerinde ve çok yakınında yanıcı maddeler bulundurulamaz.

3- Doğalgazlı kazan dairesini işletecek personel mutlaka yetkili bir kurum tarafından verilen doğalgazlı kazan dairesi işletmeciliği kursunu bitirdiğine dair sertifikalı olmalıdır. Bunun uygulanmasında bina yetkili amiri sorumludur.

4- Kazan dairesine doğalgazla ilgili dikkat edilecek hususları belirten uyarı levhaları asılacaktır.

5- Kazan dairesine Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Kazanı İşletme Talimatı asılacaktır.

6- Bina içi tesisatın, gaz kesme tüketim cihazlarının ve bacaların periyodik kontrolleri ve bakımları yetkili servislerce yaptırılır.

Sobalar ve Bacalar

1- Isıtma aracı olarak soba kullanılan yerlerde soba, tahta ve boyalı kısımlara zarar vermeyecek şekilde altına metal kaplı tabla, mermer veya benzeri malzeme konularak kurulur. Taban beton ise bu önlem zaruri değildir.

2- Kullanım esasında soba kapakları açık bırakılamaz, altında ve yanlarında odun, çıra, kömür, kibrit, benzin, gaz vb. yanıcı ve parlayan madde bulundurulmaz. Odun ve kömür gibi katı yakıtlar ile yüksek oranda ısı bırakan sıvı yakıtlar kullanıldığı taktirde borular ayda bir, bacalar ise iki ayda bir temizlenir. Baca temizliği mahallin itfaiye teşkilatı tarafından yapılır.

Çatılar

1- Çatılarda yangına karşı koruma gereçlerinden başka bir eşya, yanıcı, patlayıcı, parlayıcı madde bulundurulamaz. Çatının depo ve arşiv olarak kullanılması için sprinkler sistemi ile korunması zorunludur.

2- Çatıya elektrik tesisatı çekilemez. Isıtma, soğutma, haberleşme ve iletişim, alıcı verici cihazlarının yerleştirilmesi zorunlu olduğu hallerde, çatıya elektrikli cihazlar yerleştirmek gerekirse yangına karşı ilave tedbirler alınarak yetkili kişiler eliyle elektrik tesisatı çekilebilir.

3- Çatı giriş kapısı devamlı kapalı ve kilitli tutulur. Çatıya bina yetkilisinin izni ile çıkılabilir. Çatı araları periyodik olarak temizlenir.

GİZLİ

GİZLİ

Mutfaklar, Çay Ocakları ve LPG Tüplerinin Kullanılması

Yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar ile bir anda 100’den fazla kişiye hizmet veren mutfakların davlumbazlarına otomatik söndürme sistemi yapılmalı ve ocaklarda kullanılan gazın özelliklerine göre gaz algılama, gaz kesme ve uyarı tesisatı kurulması şarttır.

2- Mutfakların bodrumda olması ve gaz kullanılması halinde, havalandırma sistemleri yapılır. İkinci bir çıkış tesis edilmeksizin gaz kullanılması yasaktır.

3- Mutfak ve çay ocakları, binanın diğer kısımlarından en az 120 dakika süreyle yangına dayanıklı bölmeler ile ayrılmış biçimde konuşlandırılır. Bölme olarak ahşap ve diğer kolay yanıcı maddeler kullanılamaz.

4- Bina dışında bulunan sanayi tüplerinin bina içindeki tesisata yapılacak bağlantılarının, çelik çekme veya bakır borular ile rekor kullanılmadan kaynaklı olması gerekir. Ana bağlantı borusuna kolay görülen ve kolay açılan bir ana açma-kapama valfı takılır. Tesisat, duvar/zemin içerisinden geçirilemez.

5- LPG tüpleri dik konumda bulundurulur. Tüp ile ocak, şofben, kombi gibi cihazlar arasında hortum kullanılması gerektiğinde, en fazla 150 cm uzunluğunda ve ilgili standartlara uygun eksiz hortum kullanılır ve bağlantılar kelepçe ile sıkılır.

6- LPG kullanılan sanayi tipi büyük mutfaklarda gaz kaçağını tespit eden ve sesli olarak uyaran gaz uyarı cihazının bulundurulması mecburidir. Bodrum katlarında LPG tüpü bulundurulamaz.

D- NÖBET HİZMETLERİ

1- Mesai İçi Nöbet: …………………………… Müdürlüğünde, nöbetçi memur olarak görevlendirilen personel, mesai başlangıcından bitimine kadar sorumlu olduğu bölümde yangına karşı tedbirleri kontrol etmek ve aldırmakla yükümlüdür.

2- Gece Bekçisi:

Gece bekçisi olarak görevlendirilen personel, Gece Bekçiliği Talimatında belirtilen hususlara titizlikle riayet edecek, diğer tedbirleri kontrol edip, gerekli tedbirleri alacaktır.

E- TAŞINABİLİR SÖNDÜRME CİHAZLARI

Taşınabilir söndürme cihazlarının tipi, sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre;

1) Düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m2 alan için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’ lık yangın söndürme cihazı, ayrıca depolarda, tesisat dairelerinde vb. yerlerde tekerlekli yangın söndürme cihazı bulundurulması gerekir.

2) Taşınabilir söndürme cihazları için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolayca alınabilecek ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm’ yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.

3) Arabalı yangın söndürücülerin TS-EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın söndürme cihazlarının TS-862-EN 3 kalite belgeli olması şarttır.

4) Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı TS-İSO 11602-2 standardına göre yapılır. Söndürücülerin bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik

Belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermekle yükümlüdürler.

5) Söndürme cihazlarının yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılması, standartlara uygun toz kullanılması ve dört yılsonunda içindeki söndürücü maddelerin yenilenerek hidrostatik testlerin yapılması gereklidir.

F- ACİL DURUM EKİBİ KURULUŞU VE GÖREVLERİ:

Ekiplerin Kuruluşu: …………………. Müdürlüğünce aşağıdaki ekipler oluşturulmuştur. (Ek- 2)

a) Söndürme Ekibi, b) Kurtarma Ekibi,

c) Koruma Ekibi, d) İlk yardım Ekibi.

Sivil Savunma Servisleri kurulmuş olan okullarda söz konusu ekiplerin görevleri bu servislerce yürütülür.

Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı aynı zamanda iç düzenlemeyi uygulamakla görevli amirin yardımcısıdır.

1- Yangının Mesai Saatleri İçerisinde Olması:

Yangını ilk gören şahıs, mevcut haber verme sistemini (çal, zil, telsiz, telefon vb.) harekete geçirmekle beraber önce telefonla (110) itfaiyeyi haberdar edecektir. Yangın haberini alan acil durum ekipleri kendilerine ait araç-gereçleri alarak derhal olay yerine hareket edeceklerdir. Yangın mahallinde ise her ekip kendi görevini yapacaktır.                                                                GİZLİ

GİZLİ

2- Yangının Mesai Saatleri Dışında Olması:

Yangını ilk gören şahıs mevcut haber verme sistemini derhal harekete geçirmekle beraber, bulunulan yerde telefonla (110) önce şehir itfaiyesine, sonra çevredeki kurumların söndürme ekiplerine, polise (155) ve jandarmaya (156) yangın ihbarında bulunur. Ayrıca ihbar telefonu yanındaki listeye bakarak bu talimatı uygulamakla görevli amir ve diğer ilgilileri telefon Vs. olay yerine çağıracaktır.

Yangından haberdar olan bu talimatı uygulamakla görevli amir ile acil durum ekibinde görevli olan personel en seri şekilde görev başına gelip söndürme, kurtarma, koruma ve ilkyardım işlemlerini yürütür.

G- YANGIN GÜVENLİĞİ SORUMLULUĞU:

1- Yangın Güvenliği Sorumlusu: ………………………………………. Müdürlüğü binasında yangın güvenliğinden kurum amiri veya yöneticileri sorumludur. Daire Amirinin takdirine göre, binanın her katı için Yangın Güvenliği

Sorumlusu belirlenecektir.

2- ……………………………………………… Müdürlüğü binasında Milli Eğitim Bakanlığı Yangın İç Düzenleme Talimatı (Ek-3) üzerinde acil durum ekipleri tablosunu oluşturup; yangın söndürme malzemelerinin, elektrik sigorta panolarının, bina çıkış yollarının yerleri kroki üzerinde belirtilip her kata asacaklardır.

H- EĞİTİM

Oluşturulan ekiplerin personeli yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma ilkyardım faaliyetleri ve itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri arttırılır. Ayrıca bütün görevliler ve gece bekçileri binadaki yangın söndürme alet ve edevatının nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbiki eğitimden geçirilir.

Okul/kurumda senede en az bir kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.

I- DENETİM

Bu iç düzenleme hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı denetlenir. Bu denetimler Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı ile Maarif Müfettişlerince yapılır.

İ- DİĞER HUSUSLAR

Bu İç Düzenleme Talimatında tanımlanmamış açıklık gereken hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesine http://mevzuat.meb.gov.tr adresinde bakılacaktır.

J- KALDIRILAN HÜKÜMLER

12.01.2009 tarih ve B.08.0.SAS.0.35.02.2009/9 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesine göre hazırlanan 08.06.2009 tarih ve B.08.4.MEM.4.54.00.09.490/11563 sayılı uygulama talimatı ile yürürlüğe konulan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yangın Önleme Ve Söndürme Yönergesi ile; Müdürlüğümüzün 25.06.2009 tarih ve B.08.4.MEM.4.54.00.09.490/ 12710 sayılı yazısı ile Müdürlük içinde dağıtımı yapılan Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi (Talimatı) yürürlükten kaldırılmıştır.

K- YÜRÜTME

Bu İç Düzenleme Talimatı yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

İlgililer ve personelin talimatın uygulanması konusunda hassasiyet göstermelerini rica ederim.

……./10/2019

……………….					                                                                                      …….. Müdürü

EKLER:

EK–1: ………………………………………………… Müdürlüğü Bina Kat Krokileri

EK–2: Acil Durum Ekiplerinin Listesi

EK–3: Milli Eğitim Müdürlüğü Yangın Talimatı

EK–4: Lüzumlu Telefonlar

EK–5: Bakanlığımız Merkez, Taşra Teşkilatı

Ve Bağlı Kuruluş İle Okul Ve Kurum Binalarında

Bulundurulması Zorunlu Araç, Gereç Ve Malzeme Listesi

GİZLİ

GİZLİ

EK-B

..............................................................................MÜDÜRLÜĞÜMÜZ                    EK-C

# SİVİL SAVUNMA SERVİSLERİ

SÖNDÜRME (İTFAİYE) SERVİSİ PERSONEL LİSTESİ

| SIRA NO | ADI VE SOYADI | DOĞUM TARİHİ | OKULDAKİ GÖREVİ | SERVİSTEKİ GÖREVİ | İKAMETGAH ADRESİ | TELEFON NO | İMZASI | TARİH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | MD. YRD VEYA ÖĞRETMEN | SERVİS AMİRİ |  |  |  | ..../10/2019 |
| 2 |  |  | ÖĞRETMEN | SİVİL SAVUNMA AMİRİ |  |  |  | ..../10/2019 |
| 3 |  |  | ÖĞRETMEN | SERVİS PERSONELİ |  |  |  | ..../10/2019 |
| 4 |  |  | ÖĞRETMEN | SERVİS PERSONELİ |  |  |  | ..../10/2019 |
| 5 |  |  | MEMUR | SERVİS PERSONELİ |  |  |  | ..../10/2019 |
| 6 |  |  | HİZMETLİ | SERVİS PERSONELİ |  |  |  | ..../10/2019 |
| 7 |  |  | HİZMETLİ | SERVİS PERSONELİ |  |  |  | ..../10/2019 |

KURTARMA SERVİSİ PERSONEL LİSTESİ

| SIRA NO | ADI VE SOYADI | DOĞUM TARİHİ | OKULDAKİ GÖREVİ | SERVİSTEKİ GÖREVİ | İKAMETGAH ADRESİ | TELEFON NO | İMZASI | TARİH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ÖĞRETMEN | SERVİS AMİRİ |  |  |  | ..../10/2019 |
| 2 |  |  | ÖĞRETMEN | SİVİL SAVUNMA AMİRİ |  |  |  | ..../10/2019 |
| 3 |  |  | ÖĞRETMEN | SERVİS PERSONELİ |  |  |  | ..../10/2019 |
| 4 |  |  | HİZMETLİ | SERVİS PERSONELİ |  |  |  | ..../10/2019 |
| 5 |  |  | HİZMETLİ | SERVİS PERSONELİ |  |  |  | ..../10/2019 |

İLKYARDIM SERVİSİ PERSONEL LİSTESİ

| SIRA NO | ADI VE SOYADI | DOĞUM TARİHİ | OKULDAKİ GÖREVİ | SERVİSTEKİ GÖREVİ | İKAMETGAH ADRESİ | TELEFON NO | İMZASI | TARİH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | MD. YRD VEYA ÖĞRETMEN | SERVİS AMİRİ |  |  |  | ..../10/2019 |
| 2 |  |  | ÖĞRETMEN | SİVİL SAVUNMA AMİRİ |  |  |  | ..../10/2019 |
| 3 |  |  | ÖĞRETMEN | SERVİS PERSONELİ |  |  |  | ..../10/2019 |
| 4 |  |  | ÖĞRETMEN | SERVİS PERSONELİ |  |  |  | ..../10/2019 |

KORUMA SERVİSİ PERSONEL LİSTESİ

| SIRA NO | ADI VE SOYADI | DOĞUM TARİHİ | OKULDAKİ GÖREVİ | SERVİSTEKİ GÖREVİ | İKAMETGAH ADRESİ | TELEFON NO | İMZASI | TARİH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | MD. YRD VEYA ÖĞRETMEN | SERVİS AMİRİ |  |  |  | ..../10/2019 |
| 2 |  |  | ÖĞRETMEN | SİVİL SAVUNMA AMİRİ |  |  |  | ..../10/2019 |
| 3 |  |  | ÖĞRETMEN | SERVİS PERSONELİ |  |  |  | ..../10/2019 |
| 4 |  |  | ÖĞRETMEN | SERVİS PERSONELİ |  |  |  | ..../10/2019 |
| 5 |  |  | ÖĞRETMEN | SERVİS PERSONELİ |  |  |  | ..../10/2019 |
| 6 |  |  | ÖĞRETMEN | SERVİS PERSONELİ |  |  |  | ..../10/2019 |

………………………

Okul/Kurum Müdürü

İmza - Mühür

GİZLİ

GİZLİ

EK-5

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MERKEZ, İLÇE TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞ İLE OKUL

VE KURUM BİNALARINDA BULUNDURULMASI ZORUNLU ARAÇ, GEREÇ VE

MALZEME LİSTESİ

- Megafon

- Yangın İhbar Telefonu

- Bekçi Kontrol Saati

- Pilli veya Akülü El Feneri

- İlkyardım Çantası

(İçinde; gazlı bez, pamuk, sargı bezi, yanık merhemi, turnike lastiği, flaster ve makas bulunur.)

- Sedye

- Battaniye

- Çizme

- Madeni Sürmeli Merdiven En az 9 m. lik

- Eldiven

- Baret

- Yağmurluk

- Emniyet Kemeri

- Balyoz

- Kazma

- Kürek

- Balta

- Kanca

- Manivela demiri

- Küskü demiri

- Keski

- Demir testeresi

- Ağaç testeresi

- Kova

- Su varili

- Yangın söndürme cihazı (muhtelif cins ve büyüklükte)

- Doğalgaz anahtarı

- Boru Anahtarı

- İzoleli pense

- Kontrol kalemi

- 12 m.lik sızal halat

- Hortum

- Torba - çuval

GİZLİ

GİZLİ

EK-C – YANGIN TALİMATI TABLOSU

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI	         
……………………………............................................................... 
YANGIN İÇ DÜZENLEME TALİMATI

# Text boxes

YANGIN ANINDA

HABER VERİLECEK MAKAMLAR

ŞEHİR İTFAİYESİ		:……………………………………

KURUM AMİRİ		:……………………………………

KORUMA AMİRİ		:……………………………………

SİVİL SAVUNMA UZMANI	:……………………………………

İDARİ İŞLER ŞB. MÜD.		:……………………………………

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	:……………………………………

ACİL DURUMLARDA

HABER VERİLECEK DİĞER YETKİLİLER

1-HIZIR SERVİS		:………………………………….

2-SU ARIZA			:………………………………….

3-ELEKTRİK ARIZA		:………………………………….

KULLANMAYA HAZIR OLARAK BULUDURULAN

YANGIN MALZEMELERİ

* KURU TOZLU SÖNDÜRME CİHAZI (HER TÜRLÜ YANGIN)

* CO2 Lİ SÖNDÜRME CİHAZI (ELEKTİRİK KONTAĞI)

* KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME CİHAZI (AKARYAKIT TÜRÜ)

* TESİSATA HORTUM VE DOLABI

* YETERİ KADAR KUM VE SU KOVASI

* MERDİVEN, BALTA, KAZMA, KÜREK, BALYOZ VE DİĞER SÖNDÜRME YÖNERGESİNE UYGUN OLARAK KULLANINIZ

YANGIN SINIFLARINA GÖRE

KULLANMA SÖNDÜRME ÇEŞİTLERİ

| YANGIN SINIFI | SU VE SULU ÇÖZELTİ | ABC KURU KİMYEVİ TOZU | KARBONDİOKSİT (CO2) | KÖPÜK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-KATI YANICILAR | + + | + + | - | + + |
| B-SIVI YANICILAR | - | + + | + + | + + |
| C-GAZ YANICILAR | - | + + | + + | + + |
| D-METAL YANICILAR | - - | + - | - - | - - |
| E-ELEKTRİK YANGINLARI | - | + - | + + | - |

+  + Çok İyi	- İyi Değil                  + - Ancak İyi

+      İyi		- - Tehlikeli

BİNA SORUMLUSU

ADI SOYADI			:……………………………

ADRESİ			:…………………………..

KAT :………. 	NO:…………. 	TEL:………………

BİNA SORUMLU YARDIMCISI

ADI SOYADI			:…………………………..

ADRESİ			:………………………….

KAT :…………	NO:…………		 TEL:……………..

BİR YANGIN HALİNDE

1-TELAŞLANMAYINIZ VE YAPACAĞINIZI ÖNCEDEN BİLİNİZ

2-BULUDUĞUNUZ YERDE YANGIN İHBAR DÜĞMESİ VAR İSE BASINIZ SİGORTALARI KAPATINIZ

3-YANGINI ÇEVRENİZDEKİLERE, ÇEVRE KAT VE BİNALARA DUYURUNUZ

4-İTFAİYE TEŞKİLATINA HABER VERMEK İÇİN (110) NUMARAYA TELEFON EDİNİZ

5-ELAZIĞ İTFAİYESİNE YANGINI HABER VERMEK İÇİN 0424 110 00 00 UMARAYI ARAYINIZ

6-YANGIN YERİNİN ADRESİNİ EN KISA VE DOĞRU

BİLDİRİNİZ

7-MÜMKÜN İSE YANGININ CİNSİNİ BİLDİRİNİZ (BİNA, AKARYAKIT, LPG, MOTORLU ARAÇ GİBİ)

8-İTFAİYE GELİNCEYE KADAR YANGININ BÜYÜMEMESİ İÇİN YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI İLE MÜDAHALE EDİNİZ.

9-YANGININ YAYILMAMASI İÇİN KAPI VE PENCERELERİ KAPATINIZ

10-YANGIN ANINDA KENDİNİZİ VE BAŞKALARINI TEHLİKEYE ATMAYINIZ, PANIK YAPMAYINIZ

11-GÖREVLİLERDEN BAŞKASININ YANGIN SAHASINA GİRMESİNE ENGEL OLUNUZ

12-TAHLİYE ESNASINDA ÖNCELİK SIRASINI BİLİNİZ, ASANSÖRÜ ASLA KULLANMAYINIZ, KOLÜDOR VE MERDİVENLERİN SAĞ TARAFINI KULLANINIZ

Bu bölüm binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereğince Milli Eğitim Bankalığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi doğrultusunda hazırlanmıştır.

Amaç: Bina veya kat içerisinde çıkabilecek başlangıç yangınlarının söndürülmesini, itfaiye gelene kadar büyümeden kontrol altında tutulmasını, yayılmasını önlemek can ve mal kaybının azaltılması acil tedbirlerin uygulanmasıdır.

Bakanlığımızda çalışan tüm personel ve ziyaretçiler yangına sebebiyet vermemek için tedbirli olmaya ve bildirimde belirtilen hususlara aynen uymaya mecburdur. Yangına karşı bina içinde korunma tedbirlerin aldırılmasından, yangın malzemelerinin korunmasından ve hazır tutulmasından, ekiplerin oluşturulmasından ve yangın esnasında sevk ve idare edilmesinden bu bina veya kattan …………………………….. sorumludur.

ACİL DURUM EKİPLERİ

1-SÖNDÜRME EKİBİ	    		  2-KURTARMA EKİBİ

Binada çıkacak yangına derhal       		 Yangın vukuunda can ve mal

müdahale ederek söndürmek ve		 kurtarma işlemi yürütür

büyümesini önlemek

1-…………………………			1-…………………………

2-…………………………			2-…………………………

3-…………………………			3-…………………………

4-…………………………			4-..………………………..

5-…………………………			5-…………………………

6-………………………....			6-…………………………

7-…………………………			7-…………………………

3-KORUMA EKİBİ	              		 4-İLKYARDIM EKİBİ

Kurtarılan eşyaları korumak,		Yangın dolayısı ile yaralanan

Yangından sonra meydana		                       ve hastalananlara acil Yardım

Panik ve kargaşaları önlemek		yapmak ile yükümlüdür

1-……………………………….		1-…………………………….

2-……………………………….		2-…………………………….

3-……………………………….		3-…………………………….

4-……………………………….		4-…………………………….

5-……………………………….		5-…………………………….

6-……………………………….		6-…………………………….

7-……………………………….		7-…………………………….

……………………….. YANGIN KROKİSİ

*Şu anda bulunduğunuz nokta 		  Yangın ikaz butonu

Yangın dolabı  			   Yangın söndürme cihazı

Anahtar dolabı  	          Sigorta panosu  	               Yangın çıkışı